能源热转换及其过程测控教育部重点实验室安全卫生管理条例

为确保实验教学、科研工作的顺利进行，保障人身和财产安全，特制订本条例。

- 贯彻“安全第一、预防为主”的方针，本着“谁主管，谁负责；谁使用，谁负责”的原则，切实做好实验室安全管理工作。实验室主任具体负责落实，各指导教师是其所用科研实验室的直接责任人。

- 实验室成立实验室安全卫生管理小组，定期对实验室进行安全卫生检查，发现问题，及时督促整改。

- 各教学、科研实验用房必须规范张贴安全警示牌和安全警示标识。房间安全负责人必须是实验室在职人员。

- 各教学、科研实验用房设置兼职安全卫生员，负责本实验室的安全工作。由实验室组织安全员定期参加安全培训。

- 各教学、科研实验室需根据具体功能和专业特点，建立、健全相应的安全规章制度和操作规程，定期检查防火、防盗、防气、防易燃易爆及有毒危险物、防事故隐患等安全措施的落实情况。

- 本科生和研究生在进入实验室工作前，必须完成实验室安全常识知识的自学，并通过实验室与设备管理处“安全培训和考核系统”进行网络在线考试，获得通过后方能进入实验室学习、工作。

- 实验人员在实验前，应对各种仪器设备、安全措施进行全面检查，发现不安全隐患应及时采取措施，隐患排除前，不得开展实验。

- 实验室各种安全、消防器具应有专人保管，并保持完好状态，所有实验室工作人员应熟知器具性能，并能熟练使用。

- 加强水、电安全管理，经常检查电气设备、线路插头插座是否完好，严禁私拉电线，增加容量。做到人走电断、水断，门窗关闭。

- 危险及剧毒化学品，实行“五双”制度，要有严格的领用记录、使用台账以及可靠的安全防范措施。危化品申购、使用及管理必须严格按照《东南大学危险化学品管理办法（校通知[2009]11号）》执行。

- 加强易燃、易爆、有毒危险气体的安全管理。压力气瓶必须悬挂标识牌并采取安全固定措施，易燃、助燃气体不得混放。实验用气体的采购及使用管理必须严格按照《东南大学实验气体采购及气瓶使用管理实施细则（校实设）[2012]20号》执行。

- 各实验室要建立卫生值日制度，保持实验室整洁卫生。实验仪器设备、原材料、化学品、实验废弃物要规范摆放。普通垃圾做到日产日清。

- 实验室必须重视环境保护工作，对实验中产生的有毒、有害固体及液体废弃物必须进行统一回收，联系校实验室与设备管理处统一处置。

- 非本室人员未经批准不得随意进入实验室，对需到实验室参观、学习、实验的人员，现场须有本实验室工作人员。

- 发生安全事故时，应采取积极有效的应急措施，按照《能源热转换及其过程测控教育部重点实验室安全应急预案》及时进行处理，防止事故扩大蔓延，并及时上报，不得隐瞒事实真相。

- 各责任人应对所管场所的安全负责。对违反本条例的师生员工，实验室将按《东南大学学生违纪处分条例》等规定追究相关责任。

本条例适用于能源热转换及其过程测控教育部重点实验室自制订之日起实施。

能源热转换及其过程测控教育部重点实验室

二O一六年